## WIR
Zusammensetzung des Endenergiebedarfs
Konstanten
|  |  |  | Preiserhöhung 2% p.a. | Preiserhöhung 4% p.a.
| Gaspreis [€/kWh] | 0.1 | €/kWh | 1.243 | 1.5956 | 1.4859 | 2.1911 |  | Leistung WP | 14.4
| Strompreis [€/kWh] | 0.3 | €/kWh | 1.243 | 1.5956 | 1.4859 | 2.1911 |  | Lesistungsklasse | <8kW | <12kW | <14kW | <20kW | >=20kW
| Pelletpreis [€/kWh] | 0.066667 | €/kWh | 1.243 | 1.5956 | 1.4859 | 2.1911 |  | Preis WP | 13000 | 15000 | 17000 | 19000 | 20000
| PV-Strom [€/kWh] | 0.12 | €/kWh | 0.1 | 0.1 |  |  |  | Montage 16h | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1300
| Heizenergiebedarf [kWh] | 20000 | kWh
| Warmwasserenergiebedarf (1000kWh/Person) | 4000 | kWh | [5 empty] | Berechneter Preis | 20040
| JAZ der WP | 3.3 |  | Vorlauftemperatur | 45 | °C
| Förderung Wärmepumpe | 50 | %
| Förderung Heizungsoptimierung | 20 | %
| Förderung Biomasse max. | 20 | %
Investitionskosten (grob) |  | Gas-Brennwert | Luft-Wärmepumpe | Pellets | Gas-Brennwert mit PV-Heizstab | Sole-Wärmepumpe mit PV-Anlage | Gas-Brennwert mit th. Solaranlage | Luft-Wärmepumpe mit PV-Anlage |  | Gas-Brennwert | Luft-Wärmepumpe mit JAZ = 3 | Pellets | Gas-Brennwert mit PV-Heizstab | Sole-Wärmepumpe mit PV-Anlage | Gas-Brennwert mit th. Solaranlage | Luft-Wärmepumpe mit PV-Anlage |  | Gas-Brennwert | Luft-Wärmepumpe mit JAZ = 3 | Pellets | Gas-Brennwert mit PV-Heizstab | Sole-Wärmepumpe mit PV-Anlage | Gas-Brennwert mit th. Solaranlage | Luft-Wärmepumpe mit PV-Anlage
| Demontage alte Anlage /Entsorgung | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Demontage alte Anlage /Entsorgung | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Demontage alte Anlage /Entsorgung | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| Kessel mit Montage | 6000 | 20040 | 20000 | 6000 | 30040 | 6000 | 20040 | Kessel mit Montage | 6000 | 20040 | 20000 | 6000 | 30040 | 6000 | 20040 | Kessel mit Montage | 6000 | 20040 | 20000 | 6000 | 30040 | 6000 | 20040
| Schornsteinsanierung | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | Schornsteinsanierung | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | Schornsteinsanierung | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0
| Pufferspeicher/ WW-Speicher | 0 | 2000 | 3000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | Pufferspeicher/ WW-Speicher | 0 | 2000 | 3000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | Pufferspeicher/ WW-Speicher | 0 | 2000 | 3000 | 0 | 2000 | 0 | 2000
| Heizstab mit PV-Regelung mit Montage |  |  |  | 1000 |  |  |  | Heizstab mit PV-Regelung mit Montage | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Heizstab mit PV-Regelung mit Montage | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
| Trinkwasserwärmepumpe mit Montage | [7 empty] | Trinkwasserwärmepumpe mit Montage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trinkwasserwärmepumpe mit Montage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| thermische Solaranlage 2 Module ca. 4m² | [5 empty] | 4000 |  | thermische Solaranlage 2 Module ca. 4m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | thermische Solaranlage 2 Module ca. 4m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
| Frischwasserstation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frischwasserstation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frischwasserstation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Heizkreisstation, Zirkulation, Montagematerial | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Heizkreisstation, Zirkulation, Montagematerial | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Heizkreisstation, Zirkulation, Montagematerial | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
| Hydraulischer Abgleich mit Berechnung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Hydraulischer Abgleich mit Berechnung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Hydraulischer Abgleich mit Berechnung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| Pelletlager |  |  | 4000 |  |  |  |  | Pelletlager | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pelletlager | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gasanschluss | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Gasanschluss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gasanschluss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektroinstallation | 500 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | Elektroinstallation | 500 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | Elektroinstallation | 500 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 1000
| Schornsteinfeger Abnahme | 150 |  | 150 | 150 |  | 150 |  | Schornsteinfeger Abnahme | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | Schornsteinfeger Abnahme | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0
| Summe Netto | 11650 | 27540 | 32650 | 12650 | 37540 | 15650 | 27540 | Summe Netto | 11650 | 27540 | 32650 | 12650 | 37540 | 15650 | 27540 | Summe Netto | 11650 | 27540 | 32650 | 12650 | 37540 | 15650 | 27540
| USt | 2213.5 | 5232.6 | 6203.5 | 2403.5 | 7132.6 | 2973.5 | 5232.6 | USt | 2213.5 | 5232.6 | 6203.5 | 2403.5 | 7132.6 | 2973.5 | 5232.6 | USt | 2213.5 | 5232.6 | 6203.5 | 2403.5 | 7132.6 | 2973.5 | 5232.6
| Summe Brutto | 13863.5 | 32772.6 | 38853.5 | 15053.5 | 44672.6 | 18623.5 | 32772.6 | Summe Brutto | 13863.5 | 32772.6 | 38853.5 | 15053.5 | 44672.6 | 18623.5 | 32772.6 | Summe Brutto | 13863.5 | 32772.6 | 38853.5 | 15053.5 | 44672.6 | 18623.5 | 32772.6
| Förderung ca. |  | 16386.3 | 7770.7 |  | 22336.3 | 3724.7 | 16386.3 |  |  | 16386.3 | 7770.7 |  | 22336.3 | 3724.7 | 16386.3 | Förderung ca. |  | 16386.3 | 7770.7 |  | 22336.3 | 3724.7 | 16386.3
| Anschaffungskosten | 13863.5 | 16386.3 | 31082.8 | 15053.5 | 22336.3 | 14898.8 | 16386.3 | Kosten | 13863.5 | 16386.3 | 31082.8 | 15053.5 | 22336.3 | 14898.8 | 16386.3 | Kosten | 13863.5 | 16386.3 | 31082.8 | 15053.5 | 22336.3 | 14898.8 | 16386.3
Laufende Kosten (grob)
| Wartung in €/a | 100 | 50 | 300 | 100 | 100 | 150 | 100 | Wartung in €/a | 100 | 50 | 300 | 100 | 100 | 150 | 100 | Wartung in €/a | 100 | 50 | 300 | 100 | 100 | 150 | 100
| Schornsteinfeger | 50 |  | 100 | 50 |  | 50 |  | Schornsteinfeger | 50 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 | 0 | Schornsteinfeger | 50 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 | 0
| Hilfsenergie (1.000kWh * 30Cent/kWh) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 200 | Hilfsenergie (1.000kWh * 30Cent/kWh) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 200 | Hilfsenergie (1.000kWh * 30Cent/kWh) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 200
| Versicherung/Überwachung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Versicherung/Überwachung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Versicherung/Überwachung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Laufende Kosten €/a | 450 | 350 | 700 | 450 | 400 | 600 | 300 | Kosten €/a | 559.3382 | 435.0408 | 870.0816 | 559.3382 | 497.1895 | 745.7842 | 372.8921 | Kosten €/a | 718.0027 | 558.4466 | 1116.8931 | 718.0027 | 638.2246 | 957.3369 | 478.6685
Verbrauchsgebunden Kosten
| Endenergieverbrauch [kWh/a] Heizung | 20000 | 6060.6061 | 22000 | 20000 | 5263.1579 | 20000 | 6060.6061 | Endenergieverbrauch [kWh/a] Heizung | 20000 | 6060.6061 | 22000 | 20000 | 5263.1579 | 20000 | 6060.6061 | Endenergieverbrauch [kWh/a] Heizung | 20000 | 6060.6061 | 22000 | 20000 | 5263.1579 | 20000 | 6060.6061
| Endenergieverbrauch WW | 4000 | 1212.1212 | 4400 | 4000 | 1052.6316 | 4000 | 1212.1212 | Endenergieverbrauch WW (2 Personen) | 4000 | 1212.1212 | 4400 | 4000 | 1052.6316 | 4000 | 1212.1212 | Endenergieverbrauch WW (2 Personen) | 4000 | 1212.1212 | 4400 | 4000 | 1052.6316 | 4000 | 1212.1212
| Gas | 24000 |  |  | 21333.3333 |  | 21333.3333 |  | Gas | 24000 | 0 | 0 | 21333.3333 | 0 | 21333.3333 | 0 | Gas | 24000 | 0 | 0 | 21333.3333 | 0 | 21333.3333 | 0
| Strom aus dem Netz |  | 7272.7273 |  |  | 4210.5263 |  | 4848.4848 | Strom aus dem Netz | 0 | 7272.7273 | 0 | 0 | 4210.5263 | 0 | 4848.4848 | Strom aus dem Netz | 0 | 7272.7273 | 0 | 0 | 4210.5263 | 0 | 4848.4848
| PV-Strom |  |  |  | 2666.6667 | 2105.2632 |  | 2424.2424 | PV-Strom | 0 | 0 | 0 | 2666.6667 | 2105.2632 | 0 | 2424.2424 | PV-Strom | 0 | 0 | 0 | 2666.6667 | 2105.2632 | 0 | 2424.2424
| Pellets |  |  | 26400 |  |  |  |  | Pellets | 0 | 0 | 26400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pellets | 0 | 0 | 26400 | 0 | 0 | 0 | 0
| verbrauchsgebundene Kosten in €/a | 2400 | 2181.8182 | 1760 | 2453.3333 | 1515.7895 | 2133.3333 | 1745.4545 | Kosten in €/a | 2983.1369 | 2711.9426 | 2187.6337 | 2971.6772 | 1822.7036 | 2651.6772 | 2098.8708 | Kosten in €/a | 3829.3478 | 3481.2252 | 2808.1884 | 3723.8647 | 2268.0778 | 3403.8647 | 2611.7259
Zusammenfassung
| Anschaffungskosten/Invest | 13863.5 | 16386.3 | 31082.8 | 15053.5 | 22336.3 | 14898.8 | 16386.3 | Invest | 13863.5 | 16386.3 | 31082.8 | 15053.5 | 22336.3 | 14898.8 | 16386.3 | Invest | 13863.5 | 16386.3 | 31082.8 | 15053.5 | 22336.3 | 14898.8 | 16386.3
| Laufende Betriebskosten pro Jahr | 450 | 350 | 700 | 450 | 400 | 600 | 300 | Laufende Betriebskosten pro Jahr | 559.3382 | 435.0408 | 870.0816 | 559.3382 | 497.1895 | 745.7842 | 372.8921 | Laufende Betriebskosten pro Jahr | 718.0027 | 558.4466 | 1116.8931 | 718.0027 | 638.2246 | 957.3369 | 478.6685
| verbrauchsgebundene Energiekosten pro Jahr | 2400 | 2181.8182 | 1760 | 2453.3333 | 1515.7895 | 2133.3333 | 1745.4545 | Energiekosten pro Jahr | 2983.1369 | 2711.9426 | 2187.6337 | 2971.6772 | 1822.7036 | 2651.6772 | 2098.8708 | Energiekosten pro Jahr | 3829.3478 | 3481.2252 | 2808.1884 | 3723.8647 | 2268.0778 | 3403.8647 | 2611.7259
| Kosten in 20 Jahren statisch | [7 empty] | Kosten in 20 Jahren2% | [7 empty] | Kosten in 20 Jahren 4%
| Invest | 13863.5 | 16386.3 | 31082.8 | 15053.5 | 22336.3 | 14898.8 | 16386.3 | Invest | 13863.5 | 16386.3 | 31082.8 | 15053.5 | 22336.3 | 14898.8 | 16386.3 | Invest | 13863.5 | 16386.3 | 31082.8 | 15053.5 | 22336.3 | 14898.8 | 16386.3
| Laufende Betriebskosten pin 20 Jahren | 9000 | 7000 | 14000 | 9000 | 8000 | 12000 | 6000 | Laufende Betriebskosten pin 20 Jahren | 11186.7633 | 8700.8159 | 17401.6318 | 11186.7633 | 9943.7896 | 14915.6844 | 7457.8422 | Laufende Betriebskosten pin 20 Jahren | 14360.0541 | 11168.931 | 22337.862 | 14360.0541 | 12764.4926 | 19146.7389 | 9573.3694
| Energiekosten in 20 Jahren | 48000 | 43636.3636 | 35200 | 49066.6667 | 30315.7895 | 42666.6667 | 34909.0909 | Energiekosten in 20 Jahren | 59662.7375 | 54238.8523 | 43752.6742 | 59433.5444 | 36454.0724 | 53033.5444 | 41977.4167 | Energiekosten in 20 Jahren | 76586.9554 | 69624.5049 | 56163.7673 | 74477.2937 | 45361.5555 | 68077.2937 | 52234.5184
|  | 70863.5 | 67022.6636 | 80282.8 | 73120.1667 | 60652.0895 | 69565.4667 | 57295.3909 |  | 84713.0008 | 79325.9682 | 92237.1059 | 85673.8077 | 68734.162 | 82848.0288 | 65821.5589 |  | 104810.5096 | 97179.7359 | 109584.4293 | 103890.8479 | 80462.3481 | 102122.8326 | 78194.1879
Kosten über 20 Jahre
|  | Statisch |  | mit 2% Preissteigerung |  | mit 4% Preissteigerung
| Gas-Brennwert | 70863.5 | 5 | 84713.0008 | 5 | 104810.5096 | 6
| Luft-Wärmepumpe | 67022.6636 | 3 | 79325.9682 | 3 | 97179.7359 | 3
| Pellets | 80282.8 | 7 | 92237.1059 | 7 | 109584.4293 | 7
| Gas-Brennwert mit PV-Heizstab | 73120.1667 | 6 | 85673.8077 | 6 | 103890.8479 | 5
| Sole-Wärmepumpe mit PV-Anlage | 60652.0895 | 2 | 68734.162 | 2 | 80462.3481 | 2
| Gas-Brennwert mit th. Solaranlage | 69565.4667 | 4 | 82848.0288 | 4 | 102122.8326 | 4
| Luft-Wärmepumpe mit PV-Anlage | 57295.3909 | 1 | 65821.5589 | 1 | 78194.1879 | 1
Bewertung
Note on B4: hjw: Grundgebühr beachten. Muss mit in den Gaspreis eingerechnet werden
Note on B10: hjw: Bei einer Heizkörperheizung und einem wenig gedämmten Haus auf 3 setzen, Heizkörker und gut gedämmt 3,3, Fußbodenheizung 3,5
Note on F10: hjw: 35°C bei einer Fußbodenheizung nehmen 45°C bei einer Heizkörperheizung im teilweise sanierten Gebäude nehmen 55°C bei einem energetisch wenig optimierten Gebäude nehmen