## Heizsysteme
Variante | Energiequelle | Heiztechnik | Variante | Warmwasser | Heizung | Kommentar
1.1 | Gas | Gaskessel | monovalent | X | X
|  |  | bivalent |  |  | im Ein- Zweifamilienhausbereich nicht üblich
1.2 |  |  | mit thermischer Solaranlage | 60%
1.3 |  |  | mit thermischer Solaranlage | 60% | 20%
|  | BHKW | monovalent |  |  | im Ein- Zweifamilienhausbereich nicht wirtschaftlich
1.4 |  |  | bivalent | X | X
1.5 |  |  | mit thermischer Solaranlage | 60%
1.6 |  |  | mit thermischer Solaranlage | 60% | 20%
2.1 | Öl | Ölkessel | monovalent | X | X
|  |  | bivalent |  |  | im Ein- Zweifamilienhausbereich nicht üblich
2.2 |  |  | mit thermischer Solaranlage | 60%
2.3 |  |  | mit thermischer Solaranlage | 60% | 20%
|  | BHKW | monovalent |  |  | im Ein- Zweifamilienhausbereich nicht wirtschaftlich
2.4 |  |  | bivalent | X | X
2.5 |  |  | mit thermischer Solaranlage | 60%
2.6 |  |  | mit thermischer Solaranlage | 60% | 20%
3.1 | Pellets | Pelletkessel | monovalent | X | X
|  |  | bivalent |  |  | im Ein- Zweifamilienhausbereich nicht üblich
3.2 |  |  | mit thermischer Solaranlage | 60%
3.3 |  |  | mit thermischer Solaranlage | 60% | 20%
3.4 |  |  | mit Abluftwärmepumpe für das WW | X | X
|  | Pelletkaminofen | monovalent |  |  | nicht sinnvoll wegen WW-Bedarf im Sommer
3.5 |  |  | bivalent | X | X
3.6 |  |  | mit thermischer Solaranlage | 60% |  | Risiko, dass im Sommer Wämebedarf entsteht, der nicht von der Solaranlage gedeckt werden kann => elektr. Nachheizen notwendig
3.7 |  |  | mit thermischer Solaranlage | 60% | 20% | geringeres Risiko, dass im Sommer Wämebedarf entsteht, der nicht von der Solaranlage gedeckt werden kann => elektr. Nachheizen notwendig
3.8 |  |  | mit Abluftwärmepumpe für das WW | X | X
| Stückholz | Stückholzkessel | monovalent
4.1 |  |  | bivalent | X | X
4.2 |  |  | mit thermischer Solaranlage | 60% |  | Risiko, dass im Sommer Wämebedarf entsteht, der nicht von der Solaranlage gedeckt werden kann => elektr. Nachheizen notwendig
4.4 |  |  | mit thermischer Solaranlage | 60% | 20% | geringeres Risiko, dass im Sommer Wämebedarf entsteht, der nicht von der Solaranlage gedeckt werden kann => elektr. Nachheizen notwendig
4.5 |  |  | mit Abluftwärmepumpe für das WW | X | X
5.1 | Luft/Strom | Luft-Wasser-Wärmepumpe | monovalent | X | X | Schwächen bei sehr niedrigen Außentemperaturen; ggf. elektr. Nachheizen erforderlich
|  |  | bivalent |  |  | nicht üblich, technisch aufwändig und teuer
5.2 |  |  | mit thermischer Solaranlage | 60% |  | ausgelegt auf WW-Bereitung
5.3 |  |  | mit thermischer Solaranlage | 60% | 20% | ausgelegt auf Heizungsunterstützung
5.4 |  |  | Kaminofen |  | X | Pellet oder Stückholz; sinnvoll, da WP bei sehr niedrigen Außentemperaturen schwächelt
5.5 |  |  | Kaminofen mit Wassertasche | X | X | Pellet oder Stückholz; sinnvoll, da WP bei sehr niedrigen Außentemperaturen schwächelt, aber technisch aufwändig
6.1 | Erdreich/Strom | Wasser-Wasser-Wärmepumpe | monovalent | X | X
|  |  | bivalent |  |  | nicht üblich, technisch aufwändig und teuer
6.2 |  |  | mit thermischer Solaranlage | 60% |  | ausgelegt auf WW-Bereitung
6.3 |  |  | mit thermischer Solaranlage | 60% | 20% | ausgelegt auf Heizungsunterstützung
6.4 |  |  | Kaminofen |  | X | Pellet oder Stückholz; ggf. sinnvoll, da WP kleiner dimensioniert werden kann
6.5 |  |  | Kaminofen mit Wassertasche | X | X | Pellet oder Stückholz; ggf. sinnvoll, da WP kleiner dimensioniert werden kann
6.7 |  | Sole-Wasser-Wärmepumpe | monovalent | X | X
|  |  | bivalent |  |  | nicht üblich, technisch aufwändig und teuer
7.1 |  |  | mit thermischer Solaranlage | 60% |  | ausgelegt auf WW-Bereitung
7.2 |  |  | mit thermischer Solaranlage | 60% | 20% | ausgelegt auf Heizungsunterstützung
7.3 |  |  | Kaminofen |  | X | Pellet oder Stückholz; ggf. sinnvoll, da WP kleiner dimensioniert werden kann
7.4 |  |  | Kaminofen mit Wassertasche | X | X | Pellet oder Stückholz; ggf. sinnvoll, da WP kleiner dimensioniert werden kann
8.1 | Strom | Infrarotheizung | monovalent | X | X | Risiko von hohen Energiekosten, nur im Passivhausbereich interessant
|  |  | bivalent |  |  | nicht üblich, technisch aufwändig und teuer
8.2 |  |  | mit thermischer Solaranlage | 60% |  | ausgelegt auf WW-Bereitung
8.3 |  |  | mit thermischer Solaranlage | 60% | 20% | funktioniert nicht, da weder Fußbodenheizung noch Heizkörper vorhanden sind
8.4 |  |  | Kaminofen |  | X | Pellet oder Stückholz; ggf. sinnvoll, um Primärenergie zu sparen
8.5 |  |  | Kaminofen mit Wassertasche |  |  | funktioniert nicht, da weder Fußbodenheizung noch Heizkörper vorhanden sind
8.6 |  |  | mit Abluftwärmepumpe für das WW | X
9.1 | Sonne | Wärmepumpe | großer Eisspeicher und thermische Solaranlage | X | X
9.2 |  |  | kleiner Eisspeicher und thermische Solaranlage | X | X | z.B. solaera
9.3 |  |  | Speziallösung 2Power | X | X | z.B 2Power
9.4 |  |  | Erdtanklösung und Solaranlage | X | X | Erdtank
10.1 | Sonne | Photovoltaik | ohne Speicher |  |  | stellt Energie für Haushaltsstrom, Hilfsenergie für die Heizungsanlage und ggf. Endenergie für die Heizungsanlage bereit.
10.2 |  |  | mit Speicher |  |  | Speicher trotz Förderung derzeit noch nicht wirtschaftlich
11.1 | Sonne | Thermische Solaranlage | für Brauchwassererwärmung | 60%
11.2 |  |  | mit Heizungsunterstützung | 60% | 20%
11.1 | Abluft | Lüftungsanlage | Abluft ohne Wärmerückgewinnung |  |  | sorgt nur für Frischluft; im Neubau fragwürdig
11.2 |  |  | Abluft mit Wärmerückgewinnung | 100% |  | geht nur zentral mit WP, die dann Brauchwasser erwärmt
11.3 |  |  | dezentrale Zu- und Abluft mit WRG |  | X
11.4 |  |  | zentrale Zu- und Abluft mit WRG |  | X
11.5 |  |  | zentrale Zu- und Abluft mit WRG und Erdwärmetauscher |  | X
11.6 |  |  | zentrale Zu- und Abluft mit WRG und Heizregister |  | X
11.7 |  |  | zentrale Zu- und Abluft mit WRG und Heizregister und Erdwärmetauscher |  | X
12 | Sonstiges | Fern-/Nahwärme

## WIR
Zusammensetzung des Endenergiebedarfs
Konstanten
|  |  |  | Preiserhöhung 2% p.a. | Preiserhöhung 4% p.a.
| Gaspreis [€/kWh] | 0.12 | €/kWh | 1.243 | 1.5956 | 1.4859 | 2.1911 |  | Leistung WP | 14.4
| Strompreis [€/kWh] | 0.33 | €/kWh | 1.243 | 1.5956 | 1.4859 | 2.1911 |  | Lesistungsklasse | <8kW | <12kW | <14kW | <20kW | >=20kW
| Pelletpreis [€/kWh] | 0.066667 | €/kWh | 1.243 | 1.5956 | 1.4859 | 2.1911 |  | Preis WP | 13000 | 15000 | 17000 | 19000 | 20000
| PV-Strom [€/kWh] | 0.12 | €/kWh | 0.1 | 0.1 |  |  |  | Montage 16h | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1300
| Heizenergiebedarf [kWh] | 20000 | kWh
| Warmwasserenergiebedarf (1000kWh/Person) | 4000 | kWh | [5 empty] | Berechneter Preis | 20040
| JAZ der WP | 3 |  | Vorlauftemperatur | 50 | °C
| Förderung Wärmepumpe | 40 | %
| Förderung Heizungsoptimierung | 20 | %
| Förderung Biomasse max. | 20 | %
Investitionskosten (grob) |  | Gas-Brennwert | Luft-Wärmepumpe | Pellets | Gas-Brennwert mit PV-Heizstab | Gas-Brennwert mit TW-WP | Gas-Brennwert mit th. Solaranlage | Luft-Wärmepumpe mit PV-Anlage |  | Gas-Brennwert | Luft-Wärmepumpe mit JAZ = 3 | Pellets | Gas-Brennwert mit PV-Heizstab | Gas-Brennwert mit TW-WP | Gas-Brennwert mit th. Solaranlage | Luft-Wärmepumpe mit PV-Anlage |  | Gas-Brennwert | Luft-Wärmepumpe mit JAZ = 3 | Pellets | Gas-Brennwert mit PV-Heizstab | Gas-Brennwert mit TW-WP | Gas-Brennwert mit th. Solaranlage | Luft-Wärmepumpe mit PV-Anlage
| Demontage alte Anlage /Entsorgung | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Demontage alte Anlage /Entsorgung | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Demontage alte Anlage /Entsorgung | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| Kessel mit Montage | 6000 | 20040 | 20000 | 6000 | 6000 | 6000 | 20040 | Kessel mit Montage | 6000 | 20040 | 20000 | 6000 | 6000 | 6000 | 20040 | Kessel mit Montage | 6000 | 20040 | 20000 | 6000 | 6000 | 6000 | 20040
| Schornsteinsanierung | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | Schornsteinsanierung | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | Schornsteinsanierung | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0
| Pufferspeicher/ WW-Speicher | 0 | 2000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | Pufferspeicher/ WW-Speicher | 0 | 2000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | Pufferspeicher/ WW-Speicher | 0 | 2000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2000
| Heizstab mit PV-Regelung mit Montage |  |  |  | 1000 |  |  |  | Heizstab mit PV-Regelung mit Montage | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Heizstab mit PV-Regelung mit Montage | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
| Trinkwasserwärmepumpe mit Montage |  |  |  |  | 3000 |  |  | Trinkwasserwärmepumpe mit Montage | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | Trinkwasserwärmepumpe mit Montage | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
| thermische Solaranlage 2 Module ca. 4m² | [5 empty] | 4000 |  | thermische Solaranlage 2 Module ca. 4m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | thermische Solaranlage 2 Module ca. 4m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
| Frischwasserstation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frischwasserstation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frischwasserstation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Heizkreisstation, Zirkulation, Montagematerial | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Heizkreisstation, Zirkulation, Montagematerial | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Heizkreisstation, Zirkulation, Montagematerial | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
| Hydraulischer Abgleich mit Berechnung | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Hydraulischer Abgleich mit Berechnung | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Hydraulischer Abgleich mit Berechnung | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| Pelletlager |  |  | 4000 |  |  |  |  | Pelletlager | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pelletlager | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gasanschluss | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Gasanschluss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gasanschluss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektroinstallation | 500 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | Elektroinstallation | 500 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | Elektroinstallation | 500 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000
| Schornsteinfeger Abnahme | 150 |  | 150 | 150 | 150 | 150 |  | Schornsteinfeger Abnahme | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | Schornsteinfeger Abnahme | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0
| Summe Netto | 12650 | 28540 | 33650 | 13650 | 15650 | 16650 | 28540 | Summe Netto | 12650 | 28540 | 33650 | 13650 | 15650 | 16650 | 28540 | Summe Netto | 12650 | 28540 | 33650 | 13650 | 15650 | 16650 | 28540
| USt | 2403.5 | 5422.6 | 6393.5 | 2593.5 | 2973.5 | 3163.5 | 5422.6 | USt | 2403.5 | 5422.6 | 6393.5 | 2593.5 | 2973.5 | 3163.5 | 5422.6 | USt | 2403.5 | 5422.6 | 6393.5 | 2593.5 | 2973.5 | 3163.5 | 5422.6
| Summe Brutto | 15053.5 | 33962.6 | 40043.5 | 16243.5 | 18623.5 | 19813.5 | 33962.6 | Summe Brutto | 15053.5 | 33962.6 | 40043.5 | 16243.5 | 18623.5 | 19813.5 | 33962.6 | Summe Brutto | 15053.5 | 33962.6 | 40043.5 | 16243.5 | 18623.5 | 19813.5 | 33962.6
| Förderung ca. |  | 13585.04 | 8008.7 |  |  | 3962.7 | 13585.04 |  |  | 13585.04 | 8008.7 |  |  | 3962.7 | 13585.04 | Förderung ca. |  | 13585.04 | 8008.7 |  |  | 3962.7 | 13585.04
| Anschaffungskosten | 15053.5 | 20377.56 | 32034.8 | 16243.5 | 18623.5 | 15850.8 | 20377.56 | Kosten | 15053.5 | 20377.56 | 32034.8 | 16243.5 | 18623.5 | 15850.8 | 20377.56 | Kosten | 15053.5 | 20377.56 | 32034.8 | 16243.5 | 18623.5 | 15850.8 | 20377.56
Laufende Kosten (grob)
| Wartung in €/a | 100 | 50 | 300 | 100 | 150 | 150 | 50 | Wartung in €/a | 100 | 50 | 300 | 100 | 150 | 150 | 50 | Wartung in €/a | 100 | 50 | 300 | 100 | 150 | 150 | 50
| Schornsteinfeger | 50 |  | 100 | 50 | 50 | 50 |  | Schornsteinfeger | 50 | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | 0 | Schornsteinfeger | 50 | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | 0
| Hilfsenergie (1.000kWh * 30Cent/kWh) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 200 | Hilfsenergie (1.000kWh * 30Cent/kWh) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 200 | Hilfsenergie (1.000kWh * 30Cent/kWh) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 200
| Versicherung/Überwachung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Versicherung/Überwachung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Versicherung/Überwachung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Laufende Kosten €/a | 450 | 350 | 700 | 450 | 500 | 600 | 250 | Kosten €/a | 559.3382 | 435.0408 | 870.0816 | 559.3382 | 621.4868 | 745.7842 | 310.7434 | Kosten €/a | 718.0027 | 558.4466 | 1116.8931 | 718.0027 | 797.7808 | 957.3369 | 398.8904
Verbrauchsgebunden Kosten
| Endenergieverbrauch [kWh/a] Heizung | 20000 | 6666.6667 | 22000 | 20000 | 20000 | 20000 | 6666.6667 | Endenergieverbrauch [kWh/a] Heizung | 20000 | 6666.6667 | 22000 | 20000 | 20000 | 20000 | 6666.6667 | Endenergieverbrauch [kWh/a] Heizung | 20000 | 6666.6667 | 22000 | 20000 | 20000 | 20000 | 6666.6667
| Endenergieverbrauch WW | 4000 | 1333.3333 | 4400 | 4000 | 4000 | 4000 | 1333.3333 | Endenergieverbrauch WW (2 Personen) | 4000 | 1333.3333 | 4400 | 4000 | 4000 | 4000 | 1333.3333 | Endenergieverbrauch WW (2 Personen) | 4000 | 1333.3333 | 4400 | 4000 | 4000 | 4000 | 1333.3333
| Gas | 24000 |  |  | 21333.3333 | 20000 | 21333.3333 |  | Gas | 24000 | 0 | 0 | 21333.3333 | 20000 | 21333.3333 | 0 | Gas | 24000 | 0 | 0 | 21333.3333 | 20000 | 21333.3333 | 0
| Strom aus dem Netz |  | 8000 |  |  | 444.4444 |  | 5333.3333 | Strom aus dem Netz | 0 | 8000 | 0 | 0 | 444.4444 | 0 | 5333.3333 | Strom aus dem Netz | 0 | 8000 | 0 | 0 | 444.4444 | 0 | 5333.3333
| PV-Strom |  |  |  | 2666.6667 | 888.8889 |  | 2666.6667 | PV-Strom | 0 | 0 | 0 | 2666.6667 | 888.8889 | 0 | 2666.6667 | PV-Strom | 0 | 0 | 0 | 2666.6667 | 888.8889 | 0 | 2666.6667
| Pellets |  |  | 26400 |  |  |  |  | Pellets | 0 | 0 | 26400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pellets | 0 | 0 | 26400 | 0 | 0 | 0 | 0
| verbrauchsgebundene Kosten in €/a | 2880 | 2640 | 1760 | 2880 | 2653.3333 | 2560 | 2080 | Kosten in €/a | 3579.7643 | 3281.4506 | 2187.6337 | 3502.0127 | 3272.1064 | 3182.0127 | 2507.6337 | Kosten in €/a | 4595.2173 | 4212.2825 | 2808.1884 | 4404.6376 | 4170.0301 | 4084.6376 | 3128.1884
Zusammenfassung
| Anschaffungskosten/Invest | 15053.5 | 20377.56 | 32034.8 | 16243.5 | 18623.5 | 15850.8 | 20377.56 | Invest | 15053.5 | 20377.56 | 32034.8 | 16243.5 | 18623.5 | 15850.8 | 20377.56 | Invest | 15053.5 | 20377.56 | 32034.8 | 16243.5 | 18623.5 | 15850.8 | 20377.56
| Laufende Betriebskosten pro Jahr | 450 | 350 | 700 | 450 | 500 | 600 | 250 | Laufende Betriebskosten pro Jahr | 559.3382 | 435.0408 | 870.0816 | 559.3382 | 621.4868 | 745.7842 | 310.7434 | Laufende Betriebskosten pro Jahr | 718.0027 | 558.4466 | 1116.8931 | 718.0027 | 797.7808 | 957.3369 | 398.8904
| verbrauchsgebundene Energiekosten pro Jahr | 2880 | 2640 | 1760 | 2880 | 2653.3333 | 2560 | 2080 | Energiekosten pro Jahr | 3579.7643 | 3281.4506 | 2187.6337 | 3502.0127 | 3272.1064 | 3182.0127 | 2507.6337 | Energiekosten pro Jahr | 4595.2173 | 4212.2825 | 2808.1884 | 4404.6376 | 4170.0301 | 4084.6376 | 3128.1884
| Kosten in 20 Jahren statisch | [7 empty] | Kosten in 20 Jahren2% | [7 empty] | Kosten in 20 Jahren 4%
| Invest | 15053.5 | 20377.56 | 32034.8 | 16243.5 | 18623.5 | 15850.8 | 20377.56 | Invest | 15053.5 | 20377.56 | 32034.8 | 16243.5 | 18623.5 | 15850.8 | 20377.56 | Invest | 15053.5 | 20377.56 | 32034.8 | 16243.5 | 18623.5 | 15850.8 | 20377.56
| Laufende Betriebskosten pin 20 Jahren | 9000 | 7000 | 14000 | 9000 | 10000 | 12000 | 5000 | Laufende Betriebskosten pin 20 Jahren | 11186.7633 | 8700.8159 | 17401.6318 | 11186.7633 | 12429.737 | 14915.6844 | 6214.8685 | Laufende Betriebskosten pin 20 Jahren | 14360.0541 | 11168.931 | 22337.862 | 14360.0541 | 15955.6157 | 19146.7389 | 7977.8079
| Energiekosten in 20 Jahren | 57600 | 52800 | 35200 | 57600 | 53066.6667 | 51200 | 41600 | Energiekosten in 20 Jahren | 71595.285 | 65629.0113 | 43752.6742 | 70040.2533 | 65442.127 | 63640.2533 | 50152.6742 | Energiekosten in 20 Jahren | 91904.3465 | 84245.651 | 56163.7673 | 88092.7525 | 83400.6027 | 81692.7525 | 62563.7673
| Gesamtkosten in 20 Jahren statisch | 81653.5 | 80177.56 | 81234.8 | 82843.5 | 81690.1667 | 79050.8 | 66977.56 |  | 97835.5483 | 94707.3871 | 93189.1059 | 97470.5166 | 96495.364 | 94406.7377 | 76745.1027 |  | 121317.9007 | 115792.142 | 110536.4293 | 118696.3066 | 117979.7184 | 116690.2913 | 90919.1352
Kosten über 20 Jahre
|  | Statisch |  | mit 2% Preissteigerung |  | mit 4% Preissteigerung
| Gas-Brennwert | 81653.5 | 5 | 97835.5483 | 7 | 121317.9007 | 7
| Luft-Wärmepumpe | 80177.56 | 3 | 94707.3871 | 4 | 115792.142 | 3
| Pellets | 81234.8 | 4 | 93189.1059 | 2 | 110536.4293 | 2
| Gas-Brennwert mit PV-Heizstab | 82843.5 | 7 | 97470.5166 | 6 | 118696.3066 | 6
| Gas-Brennwert mit TW-WP | 81690.1667 | 6 | 96495.364 | 5 | 117979.7184 | 5
| Gas-Brennwert mit th. Solaranlage | 79050.8 | 2 | 94406.7377 | 3 | 116690.2913 | 4
| Luft-Wärmepumpe mit PV-Anlage | 66977.56 | 1 | 76745.1027 | 1 | 90919.1352 | 1
Bewertung
Note on B4: hjw: Grundgebühr beachten. Muss mit in den Gaspreis eingerechnet werden
Note on B10: hjw: Bei einer Heizkörperheizung und einem wenig gedämmten Haus auf 3 setzen, Heizkörker und gut gedämmt 3,3, Fußbodenheizung 3,5
Note on F49: hjw: Die PV-Anlage muss groß genug sein, um diese Strommenge liefern zu können
Note on I49: hjw: Die PV-Anlage muss groß genug sein, um diese Strommenge liefern zu können.

## Solarthermie
Grenzkostenbetrachtung für Solarthermieanlagen
Anlage zur Trinkwassererwärmung
Energieeinsparungen pro m² Kollektorfläche | 500 | kWh
Preis für eine kWh-Wärmeenergie | 0.1 | €
Lebenserwartung der Anlage mindestens | 15 | Jahre
Ertrag pro m² | 750 | €
Anzahl Module | 2 | Stück
Absorberfläche pro Modul | 2.2 | m²
Ertrag für die Anlage | 3300 | €
BaFa-Förderung | 500 | €
Maximale Kosten für diese Anlage | 3800 | €
Anlage zur Heizungsunterstützung
Energieeinsparungen pro m² Kollektorfläche | 400 | kWh
Preis für eine kWh-Wärmeenergie | 0.1 | €
Lebenserwartung der Anlage mindestens | 15 | Jahre
Ertrag pro m² | 600 | €
Anzahl Module | 8 | Stück
Absorberfläche pro Modul | 2.2 | m²
Ertrag für die Anlage | 10560 | €
BaFa-Förderung | 2000 | €
Maximale Kosten für diese Anlage | 12560 | €
Note on A5: hjw: Bedingung: Solaranlage muss nach Süden ausgerichtet sein, Dachneigung ca. 45°
Note on A22: hjw: Bedingung: Solaranlage muss nach Süden ausgerichtet sein, Dachneigung ca. 45°

## Übersicht
| Heizsystem | 65% einzuhalten? | Komplexität der Anlage | Bauwerkseignung
1 | Gas | nein | gering | Alle
2 | Öl | nein | Öltank | Alle außer Niedrigstenergiehäuser
3 | Gas/Öl mit thermischer Solaranlage zur Brauchwassererwärmung | nein | gering | Alle außer Niedrigstenergiehäuser
4 | Gas/Öl mit thermischer Solaranlage zur Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung | nein | mittel | Alle außer Niedrigenergiehäuser
5 | Luft-Wasser-Wärmepumpe | ja | gering | thermische Qualität sollte niedrige Systemtemperaturen ermöglichen; Vorlauf < 50°C | Standort sorgfältig wählen Leise WP wählen SCOP beachten
6 | Sole-Wasser-Wärmepumpe | ja | Bohrung Sonde, Kollektor oder Körbe | Flächenbedarf für Bohrung , Körbe oder Flächenkollektor beachten | SCOP beachten
7 | Sole-Wasser-Wärmepumpe mit saisonalem Speicher | ja | Bohrung Sonde, Kollektor oder Körbe, Speicher | Neubau
8 | Wärmepumpe mit Pellet-Kaminofen mit Wassertasche | ja | mittel | Alle | Handbestückung
9 | Wärmepumpe mit Infrarotheizplatten zur Spitzenlastabdeckung (Bad) | ja | gering | niedrige Systemtemperaturen vorteilhaft
10 | Wärmepumpe mit Gas/Öl als Spitzenlastkessel | ? | Zwei Heizsysteme | Alle außer Niedrigenergiehäuser
11 | Klimageräte mit Brauchwasser Wärmepumpe | ? | gering |  | Luft-Luft-WP wenig effizient
12 | Pelletheizung | ja | Pelletlager | Alle | begrenzter Rohstoff
13 | Stückholzkessel | ja | Lager | Alle | Handbestückung, Feinstaub
14 | große thermische Solaranlage mit Pelletkaminofen mit Wassertasche | ja | Speicher, Pelletlager | Alle | Handbestückung
15 | Fernwärme | ja |  | Alle
16 | Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung | ? |  | Alle
17 | Lüftungsanlage mit Wärmepumpe | ja | im Neubau gering | Passivhaus, Niedrigstenergiehaus | Im Altbau?
18 | Lüftungsanlage mit Wärmepumpe und Pellet-Kaminofen mit Wassertasche | ja |  |  | Handbestückung
Note on E12: hjw: Heizplatte im Bad kann in normale Steckdose gesteckt werden
Note on E14: hjw: Verteilnetz für die Wärme kann gespart werden
Note on C19: hjw: Kommt auf das unterstützende Heizsystem an
Note on E19: hjw: Im Bestand nicht einfach zu lösen

## Bilanz
KfW-55 Haus
ca. 180m² Wohnfläche
Baujahr 2015
Wärme- und Energiebilanzen
Verluste durch Transmission |  | 14286
Außenwandflächen | 5113
Dachflächen | 1536
unterer Gebäudeabschluss | 1096
Fenster | 3721
Türen | 321
Wärmebrücken | 2499
Verluste durch Lüftung |  | 10304
Wärmegewinne |  | -12405
interne Gewinne | -7693
Solare Gewinne | -4712
Heizwärmebedarf Qh |  | 12185
Wärmeeinträge |  | -5776
durch WW-Wasserbereitstellung | -1187
durch Lüftungsanlage | -4589
Verluste der Anlagentechnik |  | -4338
durch Übergabe | 293
durch Verteilung | 143
durch Speicherung | 12
durch Erzeugung (Wärmepumpe) | -4786
Endenergie Wärmeenergie
Hilfsenergie |  | 472
Endenergie Heizung gesamt |  | 2543